|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«СОГЛАСОВАНО»** |  | **«УТВЕРЖДАЮ»** |
| Генеральный директор |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | (Должность) |
| ГБУ МО «Мособлгеотрест» |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | (Организация) |
| А.Ю. Устинович  М.П. |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О.  М.П. |
| «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г. |  | «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г. |

**ЗАДАНИЕ**

**на выполнение инженерно-геологических изысканий для линейных объектов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | Перечень основных данных и требований | * + - 1. Основные данные и требования |
| 1 | Наименование объекта |  |
| 2 | Местоположение объекта |  |
| 3 | Стадия изысканий |  |
| 4 | Вид строительства |  |
| 5 | Заказчик |  |
| 6 | Исполнитель | ГБУ МО «Мособлгеотрест» |
| 7 | Сведения об этапе и сроках выполнения работ |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | **Характеристика по трассам коммуникаций** | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование коммуникации** | **Характеристика трасс** канализ. (самотечная, напорная), диаметр, материал труб, ЛЭП и ЛЭС (воздушная, кабельная и т.п.) | **Глубина заложения, м** | **Протяженность трасс, м** | **Примечания** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9 | Цели и задачи инженерно-геологических изысканий | 1.Детальное изучение и прогноз изменения компонентов инженерно-геологических условий участка.  2.Получение необходимых и достаточных данных, а также, разработка рекомендаций для принятия проектных решений, проекта организации строительства, разработки мероприятий по инженерной защите и охране окружающей среды.  3.Выявление, оценка интенсивности и прогноз развития инженерно-геологических процессов и явлений. |
| 10 | Перечень нормативных и других документов, в соответствие с требованиями которых необходимо произвести инженерно-геологические изыскания. | 1. СП 47.13330. 2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96».  2. СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ».  3. ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация».  4. СП 22.13330-2011 «Основания зданий и сооружений».  5. СП 24.13330-2011 «Свайные фундаменты».  6. Приказ Минстроя РФ от 12.05.2017г. №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».  7. Задание Заказчика.  Другие действующие на территории РФ нормативные документы. |
| 11 | Требования к точности, надежности, достоверности данных и характеристик при инженерных изысканиях. | 1.Средства измерений, применяемые при инженерно - геологических изысканиях должны быть проверены  и аттестованы в соответствие с нормами СП 47.13330.2012.  2.Предоставить сводную таблицу нормативных и расчетных значений физико-механических характеристик грунтов. |
| 12 | Дополнительные требования |  |
| 13 | Требования к программе работ | Программу работ по инженерным изысканиям согласовать с Заказчиком. |
| 14 | Предоставление исходных данных Заказчиком |  |
| 15 | Требования к результатам инженерных изысканий (порядок представления технического отчета и форматы материалов в электронном виде) | Технический отчет по инженерным изысканиям Исполнитель передает Заказчику в сроки установленные договором в количестве 3-х экземпляров на бумажном носителе, в электронном виде в формате .pdf – 1 экз. (идентичный печатному экземпляру) и 1 экз. в соответствии с [6]. |

Приложение 1- Схема расположения участка