| «СОГЛАСОВАНО» |  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  | __________________________ |
|  |  | (Должность) |
| ГБУ МО «Мособлгеотрест» |  | __________________________ |
|  |  | (Организация) |
| А.Ю. Устинович М.П. |  | ____________________ Ф.И.О. М.П. |
| «______»______________20___ г. |  | «_____»_____________20___ г. |

# ЗАДАНИЕ

# на выполнение инженерно-геодезических изысканий

| 1 | Наименование и вид объекта: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вид строительства: |  |
| 3 | Сведения о сроках проектирования: |  |
| 4 | Заказчик: |  |
| 5 | Юр. адрес: |  |
| 6 | Местоположение объекта: |
| 7 | Наименование и местонахождение застройщика и/или технического заказчика, фамилия, инициалы и номер телефона (факса), электронный адрес ответственного представителя: |
| 8 | Техническая характеристика объекта: |
| 9 | Требования к производству комплекса работ: |
|  | 9.1 Выполнить инженерно-геодезические изыскания в объеме, необходимом для обоснования и принятия решений по разработке проектной документации; |
|  | 9.2 Выполнить топографическую съемку в масштабе 1:500, с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м, в системе координат МСК-50 и системе высот - Балтийская 1977 г. 9.3 Составить инженерно-топографический план в масштабе 1:500, с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м, в системе координат МСК-50 и системе высот - Балтийская 1977 г. |
| 10 | Дополнительные требования: |
|  | 10.1 Выполнить съемку инженерных коммуникаций с нанесением их на топографический план в масштабе 1:500, с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м, с указанием их назначения, глубины заложения, диаметра труб, высоты подвески проводов, на колодцах инженерных коммуникаций указать их отметки (земли, верха трубы, лотка и дна колодца); 10.2 Согласовать положение подземных инженерных сетей с эксплуатирующими организациями. |
| 11 | Требования к срокам, материалам и результатам инженерных изысканий: |
|  | 11.1 Выдать технический отчёт на бумажном носителе - 2 экз., в электронном виде в формате .pdf – 1экз. (идентичный печатному экземпляру) и 1 экз. в соответствии с [12.7]; 11.2 Выдать Заказчику инженерно-топографический план в масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0.5м в электронном виде - 1 экз. (в редактируемом формате данных AutoCAD); 11.3 Один экземпляр отчета (подлинник) хранится в архиве ГБУ МО «Мособлгеотрест»; 11.4 Сроки выполнения – согласно договору. |

| 12 | Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания: |
| --- | --- |
|  | 12.1 СП 47.13330.2016 (Актуализированная редакция) СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства». - М.: Минстрой России, 2016; 12.2 СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». - М.: Минстрой России, 2017; 12.3 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства».- М.: Госстрой России, 1997; 12.4 СП 11-104-97 Часть II «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства».- М.: Госстрой России, 2000; 12.5 ПТБ-88 «Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах», М.: ГУГК, 1989; 12.6 ГКИНП 02-049-86 Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000–1:500. ФГУП «Картгеоцентр», М., 2005; 12.7 Приказ Минстроя РФ от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства». |
| 13 | Перечень исходных данных предоставляемых заказчиком: |
|  | 13.1 Ситуационный план (с границами участков съемки). |